Сведения «05» с 1 по 7 апреля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

1) 04.04.24г. в 10час. 35мин. при производстве земляных работ по ул. Девонская была повреждена КЛ-6кВ ф. 222/09, произошло отключение ф.04-16. Без электроэнергии остались потребители ул.Девонской, Садовое кольцо, Котельная №2 (вв.1). Электроснабжение переведено на резервный источник в 11час. 26мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:

- 01.04.24г. в 15час 30мин. ул.Чехова,17/2- неисправность у потребителя, до 15час. 55мин.

- 02.04.24г. в 00час 19мин ул. Крупской,22 –заменили вводной АВ -40, до 00час. 35мин.

- 03.04.24г. в 22час 35мин ул.Шокурова,20- устранили слабый контакт на фасаде, до 22час. 49мин.

- За неделю выполнили 3 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05