Сводка «05» с 15 по 21 августа 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентных отключений — нет.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 6 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05