Сведения «05» с 31 июля по 6 августа 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные) - 1 заявка:

- 06.08.23г. в 09час. 30мин. из-за упавшей ветки на провода ВЛ-6кВ            ф.04-34 между опорами 40-41, произошло аварийное отключение ЛЭП ф.04-34.  Без электроэнергии остались  потребители  ул. Кувыкина 17-51, пром. зона по ул. Северная. Электроснабжение было восстановлено в 10час. 03мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 3 случая:

- 01.08.2023г в 20час 10 мин. ул. Песчаная 32 неисправность у потребителя.

- 02.08.2023г в 15час 40 мин. ул. Аксакова 31Д,  заменили вышедший из строя вводной АВ в ЩУ на опоре.

- 04.08.2023г в 15час 40 мин. ул. Степная 36, устранили обрыв нулевого провода на эл. вводе.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05