Сведения «05» с 30 января по 5 февраля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила  2 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 1.

03.02.2023г. в 11 час.22 мин. при производстве земляных работ (физ.лицо) по ул.Космонавтов , была повреждена  кабельная линия на ТП-Сагбатян/ф.12-21             (КЛ-6кВ и ТП на балансе потребителя), отключился ф.12-21, без электроэнергии остались потребители ул. Майская, ул. Тургенева, ул. Сосновая, ул. Рассветная. Электроснабжение было восстановлено  в 11час. 52мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 1 случай

1) 04.02.2023г в 11час 05мин, ул. Муллаяна 63- выехали по звонку ЕДДС на возгорание бани (отключение не потребовалось),  до 11час. 20мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05