Сведения «05» с 19 по 25 августа 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 2 заявки:

- 20.08.24г. в 18час. 20мин.  произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ ф.12-21, из-за выхода из строя КЛ-6кВ на ТП-Сагоботян(на балансе потребителя). Без электроэнергии остались потребители мкр.Заитово район Мечети . Электроснабжение было восстановлено в 18час. 53мин.

- 1) 21.08.24г. в 11час. 56мин.  произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ ф.711-07, из-за производства работ МУП ОКВК в охранной зоне. Без электроэнергии остались объекты МУП ОКВК. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания  в 13час. 13мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 1 случай:

- 19.08.24г. в 19час 50мин ул. Хлебная д.14 – устранили слабый контакт на опоре, до 21час. 10мин.

- За неделю выполнили 8 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05