Сведения «05» с 17 января  по 23 января 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентное отключение: 1 заявка.

-21.01.2022г. в 12 час.51 мин. при производстве земляных работ был повреждён         КЛ-6кВ ф.РП17/КТП-8 (копал под канализацию ИП Якупов, на территории бывшего ОМЗ, ЛЭП-6кВ на балансе потребителя), аварийно отключился ф.12-08.   Без электроэнергии остались потребители промзоны ул. Кооперативной. Электроснабжение было восстановлено в 14час.26 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 5 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05