Сведения «05» с 14 ноября по 20 ноября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные) - 2

1)14.11.2022г. 03час. 37мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.513/Стальрид (КЛ-не на балансе АО «ОЭС») произошло аварийное отключение ПС-110 «Прмышленная» РУ-6кВ ф.11-45.  Без электроэнергии остались часть потребителей ул.С.Кольцо, ул. Луначарского район автовокзала и пром.зона по ул.Северная . Электроснабжение восстановлено в 05час.00мин.

2) 20.11.2022г. 00час. 12мин. из-за короткого замыкания на ПС-110 «Автоприбор» РУ-10кВ 3с.ш. произошло аварийное отключение ф.70-11, ф.70-13, ф.70-17, ф.70-21 при этом вышли из строя КЛ-10кВ ф.РП-14/245 (ф.70-21) и КЛ-10кВ ф.70-17/1РЛК ф.70-17 . Без электроэнергии остались потребители мкр.Спутник , 40мкр., ул. Р.Насырова 10,12,14 . Электроснабжение восстановлено в мкр.Спутник  04час.27мин., 40мкр. 03час.55мин., Р.Насырова 10,12,14 в 16час.34мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) –3 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05