Сведения «05» с 11 сентября по 17 сентября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные) - 2 заявки

- 15.09.23г. в 15час. 55мин. из-за выхода из строя концевой муфты РЛК 253/ф.12-08/ТП-253 произошло аварийное отключение ф.11-19. Без электроэнергии остались часть потребителей промзоны по ул.Кооперативной. Электроснабжение было восстановлено в 22 час. 15мин.

- 17.09.23г. в 23час. 17мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.121/101 произошло аварийное отключение ф.11-39. Без электроэнергии остались часть потребителей 24мкр. и ул.Кувыкина. Электроснабжение было восстановлено в 23 час. 52мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 3 случая:

- 12.09.23г. в 19час. 15мин. ул.Матросова, 121- по заявлению отключили эл.ввод до 19час. 40мин.

- 16.09.23г. в 16час. 00мин. ул.Спортивная, 4- неисправность у потребителя (КЛ на повреждении) до 16час. 15мин.

- 17.09.23г. в 14час. 30мин. ул.Кооперативная, 94- по заявлению отключили эл.ввод до 15час. 40мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05