Сведения «05» с 26 августа по 1 сентября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 2 заявки:

- 30.08.24г. в 18час. 15мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-10/РП-6 произошло аварийное отключение ф.70-18. Без электроэнергии остались потребители мкр.34, мкр 29. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 18час. 50мин.

- 31.08.24г. в 17час. 12мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.589/ф.11-36 произошло аварийное отключение ф.11-36. Без электроэнергии остались потребители центральной части города. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 17час. 37мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 26.08.24г. в 20час 10мин ул. Ахматовой д.7 – устранили слабый контакт в ЩУ, до 20час. 31мин.

- 27.08.24г. в 23час. 46мин. ул. Аксакова д. 28/2 – неисправность у потребителя, до 00 час. 30мин.

- 29.08.24г. в 16час. 00мин. ул. Артема д.22 – устранили слабый контакт на фасаде, до 16час. 30мин.

- 31.08.24г. в 22час. 35ми.ул Цветочная д.15 – неисправность у потребителя, до 23час. 05мин.

- 31.08.24г. в 8час. 25мин. ул Белоглазова 2 (Биатлонно - лыжный комплекс) выезд на пожар, до 10час.20мин.

- 01.09.24г. в 11 час.50мин. ул. Гоголя д.69 – неисправность у потребителя, до 12час. 30мин.

- 01.09.24г. в 12час.40мин. ул.Цветочная д. 44 – неисправность у потребителя, до 13час. 01мин.

- За неделю выполнили 10 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05