Сведения «05» с  30 сентября по 6 октября2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 0 заявок:

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:

- 01.10.24г. в 00час 15мин ул. Аксакова,28/1 – отключили аварийный эл.ввод, до 00час. 25мин.

- 02.10.24г. в 18час 30мин. ул.Северная ,19 ДТП , повредили опору УО  до 18час. 40мин.

- 05.10.24г. в 11час 30мин ул. проезд Буровиков,11 – устранение слабого контакта на опоре, до 12час. 00мин.

- За неделю выполнили 8 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05