Сведения «05» с 27 мая по 2 июня 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 2 заявки:

1)  28.05.24г. в 10час. 03мин. при производстве не согласованных земляных работ                    (работы производил «Кирпичхолдинг»), была повреждена  КЛ-10кВ ф.701-03/330, произошло аварийное отключение ЛЭП-10кВ ф.701-03. Без электроэнергии остались потребители 33мкр, 32мкр. Электроснабжение переведено на резервный источник                            в 10час. 50мин.

2)  30.05.24г. в 19час. 02мин. из-за возгорания жилого дома Буровиков 1, в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.12-34 и ВЛИ-0.4кВ ф.Красноармейская от ТП-19, произошло аварийное отключение ф.Красноармейская от ТП-19 и ЛЭП-6кВ ф.12-34.  Без электроэнергий остались потребители  мкр. Нарышево, мкр. Прометей. Электроснабжение полностью восстановлено в 00час. 24мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 1 случай:

- 27.05.24г. в 14час 37мин ул.Янтарная 147 – устранили слабый контакт на фасаде, до 15час. 30мин.

- За неделю выполнили 2 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05