Сведения «05» с 9 по 15 января 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 1

14.01.2023г. в 11 час 52 мин из-за выхода из строя КВЛ-10кВ ф.РП-11/70-13 частично без эл.энергии осталась Котельная №15. В 12час 51мин электроснабжение Котельной №15 было переведено на резервный источник питания.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 6 случаев

1) 9.01.2023г в 10час 55мин, Трипольского 1Б- замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде, до 12час 05мин

2) 10.01.2023г в 20час 05мин, Цветочная 16- неисправность у потребителя, до

20час 37мин

3) 10.01.2023г в 21час 10мин, Крупская 62- неисправность у потребителя, до

21час 50мин

4) 10.01.2023г в 22час 10мин, Садовое кольцо 136/1- замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде, до 22час 50мин

5) 12.01.2023г в 8час 31мин, 26мкр, дом №8- замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде, до 8час 59мин

6) 14.01.2023г в 18час 40мин, СНТ Дубки-2- выезд на возгорание,

дом не электрофицирован, до 19час 30мин

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05