Сведения «05» с 24 по 30 октября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 2

24.10.2022г в 07час. 24мин. из-за неисправности на ВЛЗ-10кВ произошло аварийное отключение ф.701-16.  Без электроэнергии остались жители 32мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 07час. 50мин

26.10.2022г в 16час. 50мин. из-за неисправности на ВЛ-6кВ ф.28-29( на балансе Башнефть-Добыча) произошло аварийное отключение ф.28-29.  Без электроэнергии остались жители п.Радужный. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 17час. 45мин

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 6 случаев

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05