Сведения «05» с 26 февраля по 3 марта 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения 1 заявка.

1) 02.03.24г. в 7час 27мин из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.РП-13/063(1)/063(2), аварийно отключился ф.04-13. Без электроэнергии остались потребители ул.Герцена, Девонская, Фрунзе. Электроснабжение переведено на резервный источник в 8час. 44мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:

- 26.02.24г. в 19час 30мин ул.Партизанская, 7- неисправность у потребителя до 19час. 40мин.

- 01.03.24г. в 19час 40мин ул. Братская, 29 -устранили слабый контакт на фасаде до 20час. 10мин.

- 03.03.24г. в 19час 10мин ул.Краснодонская, 6- неисправность у потребителя до 19час. 31мин.

- За неделю выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05