Сведения «05» с 2 октября по 8 октября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные) - 4 заявки:

- 04.10.2023г. в 12 час. 09 мин. из-за выхода из строя КЛ -10кВ                           ф.70-24/РП-6, произошло отключение ф.70-24. Без электроэнергии остались потребители 28мкр., 29мкр., 32мкр., 34мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник  в 12 час.48 мин.

- 04.10.2023г. в 12 час. 09 мин. из-за выхода из строя КЛ -10кВ                       ф.701-16/255, произошло отключение ф.701-16. Без электроэнергии остались потребители 33мкр., 36мкр. Электроснабжение было восстановлено в 14 час.10 мин.

- 07.10.2023г. в 11 час. 07 мин. из-за ошибочных действий (включили заземляющие ножи)  персонала ТП-618, аварийно отключился ф.70-46. Без электроэнергии остались потребители ул.Космонавтов 59-61,38 мкр. Электроснабжение было восстановлено в 12 час.21мин.

- 07.10.2023г. в 16 час. 52 мин. из-за выхода из строя  ВЛИ-0.4кВ оп.7-оп.8 ТП-017 ф.Свердлова, без электроэнергии остались потребители ул.Свердлова,56,58,60, ул.Ленина,26,28. Электроснабжение было восстановлено в 20 час.55 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 5 случаев:

- 03.10.23г. в 11час. 05мин. ул.Центральная,д.66 А- неисправность у потребителя до 11час. 40 мин.

- 05.10.23г. в 18час. 55мин. ул.Ударная, д.18- замена зажима на опоре нулевого провода. до 19час. 45мин.

- 06.10.23г. в 16час. 30мин. ул.Радищева д.20- неисправность у потребителя до 16час. 50мин.

- 07.10.23г. в 14час. 30мин. ул.Кооперативная д.70- замена зажима на фасаде до 14час. 45мин.

- 08.10.23г. в 13час. 40мин. ул.Халтурина д.5- неисправность у потребителя до 14час. 00мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05