Сведения «05» с 7 ноября  по 13 ноября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные) - 1

10.11.2022г. 15час. 53мин. из-за аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.01-08 (ЛЭП-6кВ на балансе ООО Башнефть Добыча),  без электроэнергии остались потребители от          ТП-176  мкр. Нарышево ул.Рабочая , ул.Кооперативная. Электроснабжение восстановлено в 16час.58мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) –10 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05