Сведения «05» с 8 по 14 апреля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 08.04.24г. в 9час 05мин для работы в охранной зоне персоналом ЖЭУ по

ул. Советская, 5 до 10час. 50мин.

- 08.04.24г. в 19час 37мин для работы в охранной зоне персоналом ЖЭУ по ул. Кувыкина, 16 до 19час. 50мин.

- 11.04.24г. в 22час 56мин ул. Лесная, 11 –неисправность у потребителя,

до 23час. 22мин.

- 12.04.24г. в 19час 10мин ул. Октябрьская, 53 –неисправность у потребителя,

до 19час. 20мин.

- 13.04.24г. в 10час 15мин ул. Алебастровая, 9 –выезд на пожар, до 11час. 20мин.

- 13.04.24г. в 14час 35мин ул. Гоголя, 151 –неисправность у потребителя,

до 14час. 42мин.

- 14.04.24г. в 15час 15мин ул. Чкалова, 33- устранили слабый контакт TD на фасаде, до 16час. 25мин.

- За неделю выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05