Сведения «05» с 24 по 30 июля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные)- 2 заявки:

- 26.07.23г. в 11час. 26мин. из-за производства земляных работ в охраной зоне КЛ-10кВ ф.70-24/РП-6, аварийно отключилась ПС-110кВ «Автоприбор».  Без электроэнергии остались потребители 28мкр, 29мкр,32мкр, 34мкр, 40мкр. 38мкр. Электроснабжение было восстановлено в 11час. 50мин.

- 27.07.23г. в 18час. 26мин.из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.12-08, аварийно отключился ф.12-08.  Без электроэнергии остались часть жителей п.Прометей, п.Заитово. Электроснабжение было восстановлено в 19час. 05мин.

- 18.07.23г. в 7час. 20мин. после прохождения грозового  фронта      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 4 случая:

- 25.07.2023г в 20час 22 мин. ул.Муромская, 1 неисправность у потребителя.

- 27.07.2023г в 23час 20 мин. ул. Садовникова д.15 неисправность у потребителя.

- 29.07.2023г в 09час 20 мин. ул. Школьная 14 устранили слабый контакт на фасаде.

- 30.07.2023г в 15час 40 мин. ул.Дружбы 20 неисправность у потребителя.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05