Сведения «05» с 14 по 20 марта 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентных отключений: 0 заявок

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 4 случая

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05