Сводка «05» с 14 июня по 19 июня 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 2 заявки.

1) 15.06.2022 в 16час. 40мин.  из-за отключения ЛЭП во внешней сети, произошло полное погашение ПС-110кВ «Автоприбор» №70 (11присоединений АО «ОЭС»).   Без электроэнергии остались потребители 34 мкр., 29 мкр. , 28мкр., 32 мкр., 40 мкр., мкр. Спутник . Электроснабжение было восстановлено   в 17час. 06мин.

2) 19.06.2022 в 13час. 14мин.  из-за выхода из строя концевой муфты КЛ-10 кВ          ф.ТП-240/Т-1. Без электроэнергии остались  потребители 40мкр. ул.Анпилогова, Гайнанова, Серебряковой, Лазурная.  Электроснабжение было переведено на резервный источник   в 14 час. 43мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 9 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05