Сводка «05» с 22 августа  по 28 августа 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентных отключений — нет.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений  (посёлках) – 3 случая.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05