Сведения «05» с 23 октября по 29 октября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные  отключения - 0 заявок.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 9 случаев:

- 23.10.23г. в 1час. 00мин. ул. Достоевского, 15 по заявке ЕДДС выезд на пожар, отключили эл.ввод.

- 24.10.23г. в 19час. 50мин. ул. Афридонова, 5 сгорел ЩУ потребителя, заменили в  21час. 00мин.

- 26.10.23г. в 19час. 25мин. ул. Девонская, 8/11- неисправность у потребителя до 19час. 40мин.

- 27.10.23г. в 15час. 15мин. ул.Комсомольская, 26А- по распоряжению АО подключили эл.ввод до 15час. 33мин.

- 28.10.23г. в 14час. 00мин. ул.Орджоникидзе, 18А- по распоряжению АО заменили прибор учета на опоре до 15час. 35мин.

- 28.10.23г. в 15час. 10мин. ул.Репина, 8- неисправность у потребителя до                 15час. 35мин.

- 28.10.23г. в 17час. 30мин. ул. Озерная, 22 по заявке ЕДДС выехали на возгорание бани, отключение не потребовалось.

- 28.10.23г. в 18час. 13мин. тупик Чеверева, 11 по заявке ЕДДС выехали на возгорание бани, отключение не потребовалось.

- 29.10.23г. в 20час. 00мин. ул.Центральная, 105- заменили АВ в ВРУ жилого дома в 20час. 12мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05