Сведения «05» с 21 по 27 марта 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 12 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 5 заявок.

1)23.03.2022г в 13час 50мин из-за неисправности на ВЛ-6кВ произошло отключение

ПС-2 «Туркменево» РУ-6кВ 2с.ш. (в управлении Башкирэнерго). Без электроэнергии остались потребители ф.02-23- пос.Туркменево: ул. Муллаяна, Партизанская, Степная, Объездная, Тагирова, Хайрутдинова, Лазо. Электроснабжение было восстановлено в 14час. 49мин.

2) 24.03.2022г в 10час 59мин из-за повреждения КЛ-10кВ ф.701-16/214 при проведении зем работ ООО «Девонстройсервис» произошло отключение ф.701-16. Без электроэнергии частично остались потребители проспекта Московский 4,6,8,10,12. Электроснабжение было восстановлено в 11час. 47мин.

3) 26.03.2022 в 8час. 57мин.  из-за однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) на ВЛ-6кВ отключился ф.29-05(управлении "Башнефть Добыча"). Без электроэнергии остались потребители пос.Московка: ул. Центральная, Шоссейная, Школьная, Лесопарковая. Электроснабжение было восстановлено в 10час. 05мин.

4) 26.03.2022 в 20час. 52мин.  из-за схлеста проводов на ВЛ-6/0,4кВ отключился

ф.29-05(управлении "Башнефть Добыча"). Без электроэнергии остались потребители пос.Московка: ул. Центральная, Шоссейная, Школьная, Лесопарковая. Электроснабжение было восстановлено в 00час. 01мин

5) 27.03.2022 в 00час. 36мин.  из-за обрыва проводов на ВЛ-6кВ отключился

ф.29-05(управлении "Башнефть Добыча"). Без электроэнергии остались потребители пос.Московка: ул. Центральная, Шоссейная, Школьная, Лесопарковая. Электроснабжение было восстановлено в 03час. 15мин

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 7 случаев.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05