Сведения «05» с 29 августа по 4 сентября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные) - 1 заявка.

1) 1.09.2022г в 11час. 05мин. произошло аварийное отключение ф.11-17 из-за повреждения КЛ-6кВ ф.«ТП-040/Кислородный завод» при производстве зем. работ компанией СтальРИД. Без электроэнергии остались потребители промышленного сектора по улице Северная. Электроснабжение было восстановлено в 11час. 16мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 6 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05