Сведения «05» с 18 по 24 апреля 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентных отключений (аварийные) 1 заявка.

1) 22.04.2022г в 11час. 51 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.125/04-39 произошло аварийное отключение ф.04-39. Без электроэнергии остались: часть торговых точек горрынка, жители ул. Геофизиков, промзона по ул.Северная.  Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 12час. 37мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 5 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05