Сведения «05» с 1 января по 8 января 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 0

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 5 случаев

02.01.2023 в 18:48 мкр.Туркменево поиск однофазного замыкания на землю (ОЗЗ), до 18:49

03.01.2023 в 17:00 кольцо Радужной, 13 замена Р на АВ, до 17:45,

04.01.2023 21:30 ул. Российская, 27 замена АВ, до 22:40

07.01.2023 в 09:20 ул .Цветочная, 33 включили АВ на опоре, до 09:40

07.01.2023 в 19:20 ул .Чапаева, 36 устранили слабый контакт эл.ввода., до 20:10

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05