Сводка «05» с 1 по 7 августа 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентных отключений — нет.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 2 случая.

- 1 заявка ЕДДС, выехали на пожар, по адресу Трипольского д.74

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05