Сведения «05» с 11 декабря по 17 декабря 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения - 1 заявка.

14.12.23г. в 08час. 13мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.11-15/РП-4, без электроэнергии остались потребители 23мкр,25мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 08час. 50мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 10 случаев:

- 11.12.23г. в 19час 23мин ТП-33 1Р ф.Набережная, заменили ПН  до 19час. 35мин.

- 12.12.23г. в22час. 02мин. ул. Новая,5 выезд на возгорание жилого дома до 22час 50мин.

- 13.12.23г. в 16час. 30мин. ТП-215 включили 5АВ ф.СНТ 50 Лет Октября , до 16час. 45мин.

- 13.12.23г. в 21час 31мин ТП-215 включили АВобщий, до 21час. 38мин.

- 14.12.23г. в 16час 58мин ул.Проезд Мебельной,3 устранили слабый контакт. до 17час. 10мин.

- 15.12.23г. в 19час 51мин ул.Родниковая,24 ,неисправность у потребителя до 20час. 04мин.

- 16.12.23г. в 11час 45мин ул.Кооперативная,90А устранили слабый контакт. до 12час. 03мин.

- 16.12.23г. в 16час 15мин ул.Нуриманова,16 устранили слабый контакт. до 16час. 24мин.

- 17.12.23г. в 09час 25мин ул.Дорожников,44/1 устранили слабый контакт. до 09час. 50мин.

- 17.12.23г. в 13час 45мин ул.Кооперативная,16 замена вводного КЛ-0.4кВ  до 15час. 45мин.

- За неделю выполнили 2 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05