Сведения «05» с 28 ноября  по 4 декабря 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные  отключения - 1

- 29.11.2022г.  в 15час. 53мин. из-за повреждение КЛ-6кВ ф.РП-2/РП-9 при производстве земляных работ «Белебеевским ДРСУ», аварийно отключился ф.11-04, без электроэнергии остались часть потребители 35 мкр. Электроснабжение было восстановлено в 16 час.16 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) –7 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05