Сведения «05» с 3 июня  по 9 июня 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 3 заявки:

1) 04.06.24г. в 18час. 07мин. после прохождения грозового фронта,  произошло  отключение КВЛ-10кВ ф.70-54(ЛЭП-10кВ на балансе «Газпромэнерго»).  Без электроэнергии остались потребители ул. Отрадной. Электроснабжение было восстановлено в 18час. 18мин.

2) 04.06.24г. в 18час. 11мин. после прохождения грозового фронта,  произошло отключение КВЛ-10кВ  ф.701-16. Без электроэнергии  остались потребители 32 мкр., проспект Московский д. 6-12.  Электроснабжение  восстановлено в 19час. 11мин.

3) 06.06.24г. в 16час. 15мин. после прохождения грозового фронта,  произошло отключение КВЛ-6кВ ф.12-34. Без электроэнергий остались потребители мкр.Прометей, мкр. Заитово, мкр. Нарышево. Электроснабжение  восстановлено в 16час. 24мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:

- 04.06.24г. в 17час 30мин ул. Чапаева 24 п.2 – устранили слабый контакт на фасаде, до 18час. 25мин.

- 06.06.24г. в 17час 15мин ул. Клубная 23 – неисправность у потребителя, до 17час. 50мин.

- 06.06.24г. в 18час 10мин ул. Уральская д.6 – по заявке ЕДДС, отключили э/ввод на фасаде, для допуска пожарной бригады

- 06.06.24г. в 19час 50мин ул. В.Королькова 24 – неисправность у потребителя, до 20час. 00мин.

- 07.06.24г. в 19час 10мин 1пр. Совхозной 10– устранили слабый контакт на фасаде, до 20час. 00мин.

- 08.06.24г. в 16час 10мин ул. С. Лазо 27 – неисправность у потребителя, до 17час. 00мин.

- За неделю выполнили 2 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05