Сводка «05» с 18 июля по 24 июля 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 1 заявки.

1) 21.07.2022 в 19 час. 02мин. из-за выхода из строя КЛ-6 кВ 116/ф.04-34, аварийно отключился ф.04-34.  Без электроэнергии остались потребители промзоны по ул.Северная и часть потребителей по ул.Кувыкина. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 19 час. 51мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 9 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05