Сведения «05» с 3 по 9 июля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные)- 2 заявки:

- 03.07.23г. в 05час. 52мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.12-23 произошло аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.12-23. Без электроэнергии остались жители ул. Чеверёва, Репина, Панфилова, Тургенева.  Электроснабжение потребителей было переведено на резервное питание в 07час. 04мин.

- 09.07.23г. в 21час. 12мин. для устранения обрыва нулевого провода на ВЛ-0.4кВ ф.Ателье ТП-012А, между опорами 18-24, отключили на ТП-012А РУ-0.4кВ 29АВ ф.Ателье.. Без электроэнергии остались часть жителей  ул.Чапаева, Гоголя, Гафури, С.Кольцо.  Электроснабжение потребителей было восстановлено в 21час. 42мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 4 случая:

- 05.07.2023г в 11час 50 мин. ул. Чкалова 23/1- устранение слабого контакта на фасаде.

- 06.07.2023г в 12час 15 мин. ул. Муллаяна 37- закрепили анкерный зажим на фасаде.

- 07.07.2023г в 21час 25мин. ул. Фиолетова 10- замена прокалывающего зажима на опоре.

- 08.07.2023г в 11час 50 мин.  ул. Канкаева 8-  неисправность у потребителя.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05