Сведения «05» с 13 ноября по 19 ноября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения - 0 заявок.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 7 случаев:

- 13.11.23г. в 19час. 25мин. ул. Шоссейная д.27- устранение слабого контакта на фасаде, до 19час 48мин.

- 13.11.23г. в 20час. 25мин. ул. Верхняя д.22 –неисправность у потребителя до 20час. 50мин.

- 13.11.23г. в 21час 15мин ул. Буровиков д.76 – устранение слабого контакта на опоре до 22час. 00мин.

- 15.11.23г. в 17час 10мин ул. Гатиятуллина д.58В – устранение слабого контакта на фасаде до 17час. 47мин.

- 17.11.23г. в 09час 10мин ул. Репина д.51 – устранили слабый контакт э/ввода на фасаде, до 09час. 35мин.

- 17.11.23г. в 17час 00мин ул. Хлебная д.9 – устранили слабый контакт э/ввода на фасаде, до 17час. 50мин.

- 19.11.23г. в 01час 22мин ул. Крупская д.56 – неисправность у потребителя до 02час. 00мин.

- За неделю выполнили 7 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного  освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05