Сведения «05» с 15 по 21 июля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

1) 16.07.24г. в 09час. 53мин. неустановленный грузовой автомобиль оборвал ВЛ-10кВ ф.70-17 в пролете опор №122-123. Без электроэнергии остались потребители пос Спутник: ул. Машиностроителей, Российская, Акмуллы, Белоглазова, Уфимская. Электроснабжение было восстановлено в 11час. 14мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 18.07.24г. в 17час 35мин ул. Хайрутдинова, 26 – неисправность у потребителя, до 18час. 15мин.

- 18.07.24г. в 20час 05мин ул. Каратова, 66 – устранили слабый контакт на фасаде, до 20час. 40мин.

- 18.07.24г. в 20час 47мин ул. Афридонова, 22 – устранили слабый контакт нулевого провода на опоре, до 21час. 05мин.

- 20.07.24г. в 11час 20мин ул. Братская, 31 – переразделка кабеля на опоре, до 12час. 30мин.

- 21.07.24г. в 19час 45мин ул. Пугачева,23/1 – неисправность у потребителя, до 20час. 15мин.

- 21.07.24г. в 20час 27мин ул. Зеленая,2А – устранили слабый контакт фазного провода на опоре, до 21час. 06мин.

- За неделю выполнили 8 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05