Сведения «05» с 9 января по 14 января 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения 4 заявки.

1) 11.01.24г. в 10час 27мин из-за выхода из строя КЛ-0.4кВ ф.Радужная произошло аварийное отключение АВ ф.Радужная от ТП-077, без электроэнергии остались потребители ул Горная, Радужная. Электроснабжение восстановили   в 10час. 50мин.

2) 11.01.24г. в 22час 05 мин из-за не благоприятных погодных условий, аварийно отключился ф.12-23. Без электроэнергии остались часть потребителей мкр.Заитово, и 1 ввод 6кВ Котельной №15. Электроснабжение восстановлено полностью в 22час. 38мин.

3) 11.01.24г. из-за не благоприятных погодных условий, аварийно отключился ф.28-29 (на балансе Башнефть добыча). Без электроэнергий остались потребители мкр. Радужный. Электроснабжение было полностью восстановлено в 00час. 15мин.

4) 12.01.24г. в 01час. 13мин. из-за не благоприятных погодных условий , аварийно отключился ф.70-46. Без электроэнергий остались часть потребителей 38мкр. И пром зона по ул. Космонавтов. Электроснабжение восстановлено полностью в 02час. 24мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:

- 10.01.24г. в 23час 32мин Лазо, 11- устранили слабый контакт, до 00час. 16мин.

- 11.01.24г. в 21час 25мин ТП-026 ф.Чехова заменили предохранитель фаза «В», до 21час. 50мин.

- 11.01.24г. в 23час 04мин ТП-03 ф.Трипольского- заменили предохранитель фаза «В» и «С», до 23час. 20мин.

- 11.01.24г. в 23час 50мин ул.Достоевского 43- устранили, обрыв нулевого провода на опоре, до 00час. 18мин.

- 12.01.24г. в 08час 55мин ул.Ломоносова 9- устранили слабый контакт нуля на опоре до 10час. 10мин.

- 13.01.24г. в 16час 36мин ул.Кооперативная 100- заменили АВ25А на опоре до 17час. 50мин.

- За две недели выполнили 10 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05