Сведения «05» с 6 по 12 февраля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 2 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 0.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 1 случай

- 08.02.2023 в 15час.15 мин. ул.Л.Леонидова,5 заменили зажим ТD на опоре до 15 час.50 мин.

2) 10.02.2023г в 11час 48мин, ул. Кольцо Чкалова,10- выехали по звонку ЕДДС на возгорание ж.д.  (отключение не потребовалось), до 12час. 10мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05