Сведения «05» с 12 августа по 18 августа 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 2 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 2 случая:

- 13.08.24г. в 15час 20мин ул. Восточная, 4А – по звонку ЕДДС  выезд на пожар, отключили «электроввод»  в дом   до 15час. 31мин.

- 14.08.24г. в 10час 20мин ул. Юности, 15 – устранили слабый контакт TD на фасаде, до 11час. 10мин.

- За неделю выполнили 7 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05