Сведения «05» с 13 по 19 января 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 13.01.25г. в 19час 30мин у. Центральная д.36А- устранили слабый контакт на фасаде, до 19час. 50мин.

- 13.01.25г. в 19час 55мин ул. Клубная д.11- заменили зажим на фасаде до 20час. 30мин.

- 16.01.25г. в 15час 30мин ул. Клубная д.113- неисправность у потребителя, до 17час. 52мин.

- 18.01.25г. в 13час 30мин ул. Крупская д.123- устранили слабый контакт на эл.вводе, до 13час. 50мин.

- Выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05