Сведения «05» с 28 октября по 4 ноября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

- 04.11.24г. в 21час.05мин. из-за выхода из строя линейной арматуры СИП отключилась ВЛИ-0,4кВ ф.Чапаева от ТП-012А. Без электроэнергии остались потребители ул. Чапаева, Нефтяников, Степана Разина, Садовое кольцо, Гоголя. Электроснабжение было восстановлено в 22час.45мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 29.10.24г. в 19час 30мин ул.Спортивная 9 – неисправность у потребителя, до 20час. 15мин.

- 29.10.24г. в 21час 00мин ул.Островского 84- заменили зажим на фасаде, до 21час. 44мин.

- 30.10.24г. в 20час 15мин СНТ Девон-2 уч.466- заменили зажим на опоре, до 20час. 31мин.

- 30.10.24г. в 20час 37мин ул.Уфимская 13- неисправность у потребителя, до 20час. 45мин.

- За неделю выполнили 10 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05