График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 14.07.2025г. по 18.07.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-016, т-1
Замена КЛ-6кВ
	Очистные сооружения
	14.07.2025
	09.00-17.30

	2
	ТП-260

Монтаж ВЛ
	Ул.Школьная 
	14.07.2025
	09.00-17.30

	3
	ТП-084

Вынос ВЛ-0,4кВ с з/у
	ул. Фадеева, ул.Отрадная, ул.Артема
	15.07.2025
	14.00-17.30

	4
	ТП-115, 1с.ш.

Производство ТО
	25 мкр. Дома №57, ЦТП 10, ДШИ, Королева,17, ул. Ленина,57.
	16.07.2025
	09.00-12.30

	5
	ТП-092

Устранение нагрева 15Р
	ул. Горького,3,5,7,  ул.Островского,6А,6/16,6/10, 6/7,6Б,  Район  городского Рынка; ул.Островского- магазины; Горького,3,5,7
	17.07.2025
	09.00-12.30

	6
	ТП-185

Устранение нагрева ВН 185/12-34
	ул. Кадочникова,Мальцева
	17.07.2025
	14.00-17.30

	7
	ТП-300

Производство ТО
	п.Первомайский, ул 9 Января, проезд 9 Января
	17.07.2025
	09.00-12.30


