Сведения «05» с 20 по 26 января 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

- 20.01.25г. в 20час.55мин. из-за выхода из строя КВЛ-6кВ ф.12-26 (ЛЭП на балансе ООО «Селена Групп»), аварийно отключился ф.12-26. Без электроэнергии остались потребители пос. Первомайский ул. Краснодонская, ул. Профсоюзная, ул. Транспортная, ул. Солнечная, ул. Мирная, ул. Весенняя, ул. Братская, ул. Дружбы, ул. Свободы; пр. Ленина (район военкомата), 21микрорайон ул. Нуриманова, ул. Халтурина, ул. Чехова, ул. О.Кошевого.  Электроснабжение было переведено на резервный источник  в 21час.21 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 2 случая:

- 21.01.25г. в 10час 30мин у. Дачная, 2- неисправность у потребителя, до 10час. 47мин.

- 22.01.25г. в 10час 35мин ул. Садовое кольцо, 325- заменили зажим на фасаде до             11час. 03мин.

- Выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05