График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 24.03.2025г. по 28.03.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-014а, 1с.ш. Производство ТО | ул. Островского 16,22,24,30 ул.Губкина,15 ул.Куйбышева,3 светофор ул.Островского-ул.Губкина | 24.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-580 Производство ТО-1 | Ул.Северная, 19 | 24.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-014а, 2с.ш. Производство ТО | Ул.Островского,16, 30 Ул.Куйбышева, 3,10 ИП Тяпова (стройка) Ул.Свердлова, 53,55,59 | 25.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 4 | ТП-306 Монтаж щитов учета | Ул.Михайлова, 1/1 | 25.03.2025 | 09.00-17.30 |
| 5 | ТП-117 1с.ш. Производство ТО | Сероводородная лечебница вв.1 Пр.Ленина, 60 Стройплощадка в районе Сероводородной лечебницы ЦВЛ спальный корпус (стройплощадка) | 26.03.2025 | 09.00-17.30 |
| 6 | РП-7 Монтаж освещения | Военкомат,ул. Ленина,15/1,43,47,51 | 26.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 7 | ТП-117 2с.ш. Производство ТО | Сероводородная лечебница вв.1 Пр.Ленина, 60 Стройплощадка в районе Сероводородной лечебницы ЦВЛ спальный корпус (стройплощадка) | 27.03.2025 | 09.00-17.30 |
| 8 | ТП-125 Монтаж авт.выкл. | ул.Островского 5, 6/2, ул. С.Кольцо,16/1, ДК Геофизик, ул.Геофизиков,4 | 27.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 9 | ТП-066 Устранение нагрева 3Р, замена ПН | ул.Гафури, Южная, Строительная, Кольцо Пролетарской | 28.03.2025 | 09.00-17.30 |
| 10 | ТП-084 Производство ТО | ул. Фадеева, Отрадная | 28.03.2025 | 14.00-17.30 |