График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 08.12.2025г. по 12.12.2025г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-121
Устранение нагрева 14Р
	Профилакторий Бодрость,

Профилакторий Тонус, Детская Поликлиника, Детская больница, станция переливания крови, молочная кухня
	08.12.2025
	14.00-17.30

	2
	ТП-332
Перенос щита учета
	33 микр, ул.Шашина, 26,28,30,32
	09.12.2025
	09.00-12.30

	3
	ТП-022
Устранение нагрева 4Р
	ул. Энгельса, Бакинская, Химчистка, Фитнес-клуб, кольцо Бакинской, Осипенко, Орджоникидзе, кольцо Орджоникидзе, Сад.кольцо д.197-д.221
	09.12.2025
	14.00-17.30

	4
	ВЛ-6кВ ф.12-08

Вокзальная, 74
Монтаж прибора учета
	Ул.Космонавтов, 8 марта, 9 января
	10.12.2025
	14.00-17.30

	5
	ВЛ-6кВ ф.12-18

ТП-188

Подрезка деревьев по ул.Тарасова, 14
	Ул.Космонавтов, 8 марта, 9 января
	10.12.2025
	09.00-12.30

	6
	ТП-054

Производство ТО
	ул.Горького 14, 16,18,20,22, 24,26,ул. Комсомольская д.2, 4,5,6,7,8, 10,12, 14, 16,18;  ул. Чапаева 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,14,18 , Типография, Горздрав, Школа 1(столовая),ЗАГС,Типография, Советская, дом 16, маг.Пятерочка, ул.Девонская, д.23,25,27,29.
	10.12.2025
	14.00-17.30

	7
	ТП-062

Замена тр-ра
	мкр Муллино ул.Гатиатуллина, ул.Матросова
	12.12.2025
	09.00-17.30

	8
	ВЛ-6кВ ф.12-08 на оп.43

Врезка РЛК
	Ул.Космонавтов, 8 марта, 9 января
	12.12.2025
	08.30-17.30


