Сведения «05» с 3 февраля по 9 февраля 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 2 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентных отключений не было

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 2 случая:

- 03.02.25г. в 17час 10мин ул. Островского, 108 – неисправность у потребителя, до 17час. 49мин.

- 08.02.25г. в 02час 52мин ул. Матросова, 68 В – обрыв эл. ввода, до 03час. 35мин.

- Выполнили 5 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05