Сведения «05» с 10 по 16 марта 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения- 2 случая:

1) 23.03.25г. в 12час 46мин аварийное отключение ф.70-34 из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-14/70-34. Без электроэнергии остались потребители 40мкр: ул.Гайнанова, Анпилогова, Возвышенная, Мустая Карима, Рината Марданшина. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 13час. 21мин

2) 23.03.25г. в 12час 26мин аварийное отключение ф.70-54 (в управлении Газпром Энерго). Без электроэнергии остались потребители пос.Муллино: ул.Отрадная, Совхозная. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 14час. 33мин

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 17.03.25г. в 22час 15мин ул. Зои Космодемьянской 21- устранение слабого контакта на АВвводном, до 22час. 57мин.

- 22.03.25г. в 9час 40мин ул.Марата 60- неисправность у потребителя, до 10час. 00мин.

- 22.03.25г. в 13час 43мин ул. Степная 1- устранение неисправности на приборе учета, до 13час. 57мин.

- 22.03.25г. в 16час 21мин ул. Репина 86- устранение слабого контакта на фасаде, до 16час. 40мин.

- Выполнили 7 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05