График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 25.08.2025г. по 29.08.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	КЛ-6кВ РП-16/РП-17

Поиск места повреждения
	Технотекс, ул. Кооперативная,67 

ООО «Вертикаль» (бывшее Роснефтемаш)
	25.08.2025
	9.00-17.30

	2
	РП-2 1с.ш.

Текущий ремонт
	34 мкр.,дома 1,19,26,ул. Закирова,5 маг.Победа , ЦТП-8 вв.1
	25.08.2025
	9.00-17.30

	3
	КЛ-6кВ РП-16/РП-17

Поиск места повреждения
	Технотекс, ул. Кооперативная,67 

ООО «Вертикаль» (бывшее Роснефтемаш)
	26.08.2025
	9.00-17.30

	4
	РП-9 РУ-10кВ

Текущий ремонт, ревизия и наладка релейной защиты
	36 мкр, Гор.Больница №2, Котельная 17
	26.08.2025
	9.00-17.30

	5
	КЛ-6кВ РП-16/РП-17

Поиск места повреждения
	Технотекс, ул. Кооперативная,67 

ООО «Вертикаль» (бывшее Роснефтемаш)
	27.08.2025
	9.00-17.30

	6
	РП-4 4с.ш.

Текущий ремонт
	ГОВД
	27.08.2025
	9.00-17.30

	7
	ТП-33

Устранение дефекта
	ул. Песчаная, Речная, Набережная, Кольцо Комсомольской, 

Ул. Крестьянская, ул.Новая
	27.08.2025
	14.00-17.30

	8
	РП-4 3с.ш.

Текущий ремонт
	ГОВД
	28.08.2025
	9.00-17.30

	9
	ВЛ-6кВ ф.711-25 текущий ремонт
	Якшеевский волозабор, объекты ГУП ОКВК, насосная станция
	28.08.2025
	9.00-17.30

	10
	ТП-060 Т-1 

Устранение дефектов оборудования
	АТС-5, маг.АМАТО, ул. Чапаева, 17,19,21,23,30, 32, гаражи, Судебный участок №3, ул.Герцена, д.2,4. Маг.Атлантис.

 Магазин «Гурман»-1,ул. Горького,40

ул. Свердлова,12 ИП Саниева, Триумф, ЗАО «»РС»,
	28.08.2025
	14.00-17.30

	11
	РП-4 2.ш.

Текущий ремонт
	ГОВД
	29.08.2025
	9.00-17.30


