График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 20.10.2025г. по 24.10.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ВЛ-6кВ ф.12-21

Текущий ремонт, подрезка деревьев
	ТП-569(ООО Уралтранс),
ТП-149 (п.Заитово,ул. Майская),
ТП-249 (ул. Сосновая Мечеть),
ТП-588,598(38 мкр.), ТП-606(автомоечный комплекс Наумова), 

ТП-АЗС-28, 

ТП-Каримов, 

ТП-Сагоботян, 

ТП-583 (Химмаш-Октябрьский), 

ТП-183 (ул.Чеверева), 

ТП-046(ул. Репина), 

ТП-501(Заитово ул. Космонавтов,57), 

ТП-Башарова
	20.10.2025
	14.00-17.30

	2
	ТП-076, РУ-0,4кВ 

Р-7 монтаж учета
	Ул.Социалистическая, 14А, д.20, п.2, ТЦ Пугачевский, гараж, ЗАО Форвард, ООО Текстиль, ООО Новый век, ТЦ Евразия
	20.10.2025
	14.00-17.30

	3
	ТП-092, РУ-0,4кВ 

Р-15 устранение нагрева 
	ТЦ Орбита, ул.Островского, 6/44, ТЦ Планета, ТЦ Европа, ул.Горького, дом 3,5,7, Каблучок, Маг.ДУЭТ, гор.рынок, кафе Печка
	20.10.2025
	09.00-12.30

	4
	ВЛ-0,4кВ от ТП-038

Подтяжка соединений
	ул. Лазо, 2й проезд Лазо, ул.Муллаяна, Кожзаводская, ул.Партизанская, 3А, ул.ЦентрСпецСтрой.
	21.10.2025
	14.00-17.30

	5
	КЛ-0,4кВ от ТП-023 ф.Фонтан

Поиск места повреждения
	Пр.Ленина, 16
	21.10.2025
	09.00-17.30

	6
	ВЛ-6кВ ф.04-07

Текущий ремонт, подрезка деревьев
	ТП-076(3): Ул.Социалистическая, 14А, д.20, п.2, ТЦ Пугачевский, гараж, ЗАО Форвард, ООО Текстиль, ООО Новый век, ТЦ Евразия, Гаражи, Нургалимов Л.И, Котельная №14; 
ТП-012А(1): Ул.Чапаева, ул. Чапаева 35 квартал, Сеть магазинов Таганка (ул.Сад.кольцо, 319), ул.Пугачева, С.Кольцо,162, ул.Гафури, Аттракционы в парке Гагарина.

ТП-033(2): С.Батыра, д.1, пр.Ленина, д.12, Гостиница «Девон», ул.Лермонтова, д.12, пр.Ленина, д.10, ДШИ №2, Ресторан «Девон хотел», кафе «Отдых»
ТП-067(1): ул.Мира,Крупской,Чапаева, Ломоносова,Суворова,Гоголя,Южная
ТП-223: Дом престарелых, Санаторий Толпар
ТП-108: Ул. Отрадная,ул. Ломоносова,1, Дом престарелых, Гафури, проезд Гафури
ТП-140: ул. Матросова, 2 проезд Матросова, Совхозная, Гатиятуллина, Цветочная, 4 проезд Матросова, проезд Матросова 
ТП-172: ул. Мухиной, ул.Канкаева, проезд Байбакова, Совхозная, Гатиятуллина
ТП-221: ул. Цветочная, ул.Матросова 
ТП-175: ул. Жукова, Каримова, Тимирязова, Ахматовой, Худякова, проезд Худякова, Победы, Даутова, Марата,  Г.Агиша 
ТП-577: П.Муллино, ИП Хачатрян
ТП-192: ул. Байбакова, Котельная 10, ул.Совхозная 
ТП-193: Мкр Муллино, ул.Совхозная, ул.Ухарского, котельная №10, Гатиятуллина, ул.Бахет
ТП-174: п. Муллино, ул.Кызыл- тан, Матросова, Каримова, ул.Нарыш-тау, Старкова
ТП-171:  ул. Бахет, Гатиатуллина, кольцо Гатиятуллина,  Старкова
ТП-170: Ул. Гумилева, ул. Марата, Ул. Нарыш тау
	23.10.2025
	9.00-17.30

	7
	ТП-527 

Текущий ремонт
	Ул.Космонавтов, 38 микр.
	23.10.2025
	14.00-17.30

	8
	КЛ-0,4кВ от ТП-086 ф.УО

Перемонтаж кабеля
	21микрорайон, уличное освещение
	23.10.2025
	09.00-17.30

	9
	КЛ-0,4кВ от ТП-086 ф.УО

Перемонтаж кабеля
	21микрорайон, уличное освещение
	23.10.2025
	09.00-17.30


