График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 10.02.2025г. по 14.02.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-01 Производство ТО | ООО "Стройнефтекомплект", ООО "СК Ролстрой,Котельная | 10.02.2025 | 14.00-17.30 |
| 2 | ТП-092 Устранение нагрева руб. | ул. Горького,3,5,7, ул.Островского,6А,6/16,6/10, 6/7,6Б, Район городского Рынка; ул.Островского- магазины; Горького,3,5,7 | 10.02.2025 | 09.00-12.30 |
| 3 | ВЛ-10кВ ф.70-18 Ревизия РЛК | 34 мкр, 29 мкр, 28 мкр, 32 мкр, пр.Ленина, 50, пр.Московский | 10.02.2025 | 14.00-17.30 |
| 4 | ТП-092 Устранение нагрева тр-ра | ул. Горького,3,5,7, ул.Островского,6А,6/16,6/10, 6/7,6Б, Район городского Рынка; ул.Островского- магазины; Горького,3,5,7 | 11.02.2025 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-81 Производство ТО | Базовая станция СМАРТС,АТС-3, Телевышка | 11.02.2025 | 14.00-17.30 |
| 6 | ТП-033, 1с.ш. Производство ТО | ул. Лермонтова,10,12 ул.Ленина,12 | 12.02.2025 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-033, 2с.ш. Производство ТО | ул. Лермонтова,10,12 ул.Ленина,12 | 13.02.2025 | 09.00-12.30 |
| 8 | ТП-223 Ф.котельная Монтаж кабеля | Ломоносова,1 б | 13.02.2025 | 09.00-17.30 |
| 9 | ТП-011 Устранение нагрева руб. | Управление пенсионного фонда, магазин Простор Станция переливания крови, ТЦ РИО | 14.02.2025 | 14.00-17.30 |