График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 23.06.2025г. по 27.06.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-03 Монтаж СИП 220м. | 21 мкр. Дома 12,11, ул. Трипольского, Кольцо Шевченко, Шевченко, Халтурина, Нуриманова, Ул. Трипольского,154,156, 158,162,164,166,168,170,172,174,176 | 26.06.2025 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-«СТ-монтаж» ф.11-19 Монтаж новой ТП | Ул.Северная, ул.Космонавтов | 26.06.2025 | 09.00-17.30 |
| 3 | РП-2 Долив масла в СВМ | 34 мкр.,дома 1,19,26,ул. Закирова,5 ЦТП-8 | 26.06.2025 | 09.00-12.30 |
| 4 | ТП-232 фазировка | 32 мкр. ул. Зарипова,Белогорская,Щелкачева, Зотова, Симферопольская, Королькова | 27.06.2025 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-247 Замена ПК | 38 микр, ул.Насырова, д. 5, д.11 | 27.06.2025 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-03, 2с.ш. Производство ТО | 21 мкр. Дома 12,11, ул. Трипольского, Кольцо Шевченко, Шевченко, Халтурина, Нуриманова, Ул. Трипольского,154,156, 158,162,164,166,168,170,172,174,176 | 27.06.2025 | 13.30-17.30 |