## Лист1
Сведения о наличии свободной трансформаторной мощности на 30.06.2025г.
№ ТП/РП | Местонахождение ТП/РП | Мощность трансформатора /кВА/ | Свободная мощность 0,4кВ /кВт/ | Пропускная способность 6-10кВ /А/
ТП-01 | Бывший пивзавод, ул. Пушкина | Т-1 400кВА | 259 | 79
ТП-02 | п.Нарышево, ул. Горная | Т-1 400кВА | 215 | 72
ТП-03 | ул. О.Кошевого | Т-1 400кВА | 136 | 61
|  | Т-2 400кВА | 189 | 69
ТП-04 | ул. Бакинская | Т-1 250кВА | 124 | 59
ТП-05 | ул. Герцена, АТС-6 | Т-1 250кВА | 143 | 46
|  | Т-2 160кВА | 79 | 28
ТП-06 | школа-гимназия № 2 | Т-1 250кВА | 89 | 39
ТП-08 | ул. Девонская | Т-1 400кВА | 141 | 62
ТП-09 | ул. Садовое кольцо, школа № 11 | Т-1 400кВА | 114 | 58
ТП-010 | ул. Кувыкина, водоканал | Т-1 400кВА | 158 | 64
ТП-011 | ул. Островского, ТЦ "Рио" | Т-1 400кВА | 189 | 69
ТП-012А | ул. Чапаева, парк им. Гагарина | Т-1 320кВА | 60 | 28
|  | Т-2 320кВА | 48 | 26
ТП-013 | ул. Кувыкина, ГБ № 1 | Т-1 315кВА | 192 | 47
|  | Т-2 100кВА | 56 | 18
ТП-014А | ул. Островского, ЖЭУ № 2 | Т-1 630кВА | 356 | 149
|  | Т-2 630кВА | 378 | 154
ТП-015 | ул. Губкина, стройдвор | Т-1 250кВА | 139 | 46
|  | Т-2 250кВА | 144 | 47
ТП-016 | Очистные сооружения | Т-1 630кВА | 347 | 149
|  | Т-2 630кВА | 367 | 152
ТП-017 | пр. Ленина, школа № 15 | Т-1 315кВА | 67 | 29
ТП-018 | ГКНС, ул. Фрунзе | Т-1 630кВА | 302 | 143
|  | Т-2 630кВА | 341 | 148
ТП-019 | Горводонасосная | Т-1 100кВА | 38 | 16
|  | Т-2 демонтирован | - | -
ТП-19 | п. Нарышево, ул. Буровиков | Т-1 180кВА | 44 | 29
ТП-020 | ул. Садовое кольцо, бывшая обувная фабрика | Т-1 демонтирован | - | -
|  | Т-2 400кВА | 253 | 78
ТП-021 | ул. Садовое кольцо, 17а | Т-1 400кВА | 163 | 65
|  | Т-2 400кВА | 166 | 65
ТП-21 | ул. Первомайская | Т-1 400кВА | 111 | 57
ТП-022 | ул. Бакинская, химчистка | Т-1 250кВА | 38 | 31
ТП-023 | пр. Ленина, к/т "Фонтан" | Т-1 180кВА | 42 | 28
ТП-024 | Муз.училище, парк Гагарина | Т-1 180кВА | 64 | 32
|  | Т-2 180кВА | 109 | 38
ТП-025 | 24 мкр, ЖЭУ-5 | Т-1 630кВА | 357 | 151
|  | Т-2 250кВА | 101 | 40
ТП-026 | 21 мкр., школа № 13 | Т-1 400кВА | 157 | 64
ТП-027 | 21 мкр., дом 14 | Т-1 160кВА | 88 | 35
|  | Т-2 180кВА | 120 | 40
ТП-028 | ул. Комсомольская, рег.палата | Т-1 180кВА | 23 | 26
|  | Т-2 400кВА | 173 | 66
ТП-029 | детский сад № 16 | Т-1 320кВА | 131 | 38
|  | Т-2 320кВА | 153 | 41
ТП-29 | п. Московка, ул. Центральная | Т-1 250кВА | 83 | 38
ТП-030 | ул. Фрунзе, миграционная служба | Т-1 400кВА | 169 | 66
|  | Т-2 400кВА | 201 | 70
ТП-031 | ул. Пугачева | Т-1 400кВА | 138 | 61
|  | Т-2 400кВА | 196 | 70
ТП-32 | п. Заитово, ул. Клубная | Т-1 315кВА | 155 | 63
ТП-33 | ул. Крестьянская | Т-1 400кВА | 88 | 42
ТП-032 | пр. Ленина, маг. "Чемпион" | Т-1 400кВА | 70 | 54
ТП-033 | гостиница "Девон" | Т-1 630кВА | 353 | 150
|  | Т-2 630кВА | 323 | 146
ТП-034 | ул. Горького, школа № 1 | Т-1 320кВА | 47 | 26
ТП-035 | ул. Островского, школа № 10 | Т-1 400кВА | 159 | 64
ТП-036 | ул. Северная, Вымпел | Т-1 630кВА | 168 | 123
ТП-037 | ул. Девонская, Универмаг | Т-1 400кВА | 123 | 59
|  | Т-2 400кВА | 233 | 75
ТП-038 | п. Туркменево, ул. Партизанская | Т-1 320кВА | 88 | 32
ТП-039 | ул. Губкина, 34 | Т-1 250кВА | 143 | 46
|  | Т-2 250кВА | 65 | 35
ТП-041 | ул. Губкина, котельная № 1 | Т-1 250кВА | 118 | 43
|  | Т-2 250кВА | 93 | 39
ТП-042 | 29 мкр., Корпорация "Центр" | Т-1 400кВА | 185 | 32
|  | Т-2 400кВА | 166 | 28
ТП-044 | ул.Садовое кольцо, 36 | Т-1 400кВА | 136 | 61
ТП-045 | ул. Свердлова, котельная № 1 | Т-1 демонтирован | - | -
|  | Т-2 320кВА | 175 | 44
ТП-046 | п. Заитово, ул. Репина | Т-1 250кВА | 103 | 41
ТП-047 | ул. Северная, АЗС-90 | Т-1 250кВА | 67 | 35
ТП-048 | ул. Космонавтов, школа № 4 | Т-1 320кВА | 193 | 47
|  | Т-2 400кВА | 161 | 64
ТП-049 | п. Нарышево, ул. 8 Марта | Т-1 400кВА | 97 | 55
ТП-050 | ул. Садовое кольцо, сбербанк | Т-1 400кВА | 165 | 65
|  | Т-2 630кВА | 268 | 138
ТП-051 | ул. С.Батыра, РК "Фрегат" | Т-1 250кВА | 66 | 35
|  | Т-2 400кВА | 191 | 69
ТП-052 | п. Заитово, ул. Верхняя | Т-1 250кВА | 84 | 38
ТП-52 | п. Нарышево, ул. Р.Нигмати | Т-1 160кВА | 41 | 22
ТП-053 | ул. Луначарского | Т-1 400кВА | 103 | 56
|  | Т-2 400кВА | 96 | 55
ТП-054 | ул. Горького, школа № 1 | Т-1 320кВА | 126 | 37
ТП-055А | ул. Горького, магазин Апельсин | Т-1 250кВА | 121 | 43
|  | Т-2 250кВА | 93 | 39
ТП-056 | ул. Лермонтова, школа № 15 | Т-1 400кВА | 137 | 61
ТП-057 | ул. Лермонтова | Т-1 315кВА | 110 | 35
ТП-058 | площадь, сбербанк | Т-1 250кВА | 13 | 28
|  | Т-2 250кВА | 144 | 47
ТП-059 | ул. Горького, 16 | Т-1 250кВА | 93 | 39
ТП-060 | ул. Чапаева, АТС-5 | Т-1 320кВА | 121 | 36
ТП-061 | ул. Гоголя, поликлиника № 1 | Т-1 400кВА | 183 | 68
ТП-062 | п. Муллино, ул. Гатиятуллина | Т-1 250кВА | 58 | 34
ТП-063 | ул. Садовое кольцо, ОАО "ОТЭ" | Т-1 630кВА | 181 | 125
|  | Т-2 630кВА | 240 | 134
ТП-064 | ул. Горького, ВНИИГИС | Т-1 180кВА | 91 | 36
ТП-065 | Аэропорт | Т-1 25кВА | 17 | 8
ТП-066 | ул. Южная | Т-1 400кВА | 62 | 50
ТП-067 | ул. Чапаева | Т-1 250кВА | - | 25
|  | Т-2 250кВА | 93 | 39
ТП-069 | ул. Герцена, школа № 18 | Т-1 320кВА | 161 | 42
ТП-070 | ул. Куйбышева, ОАО "ОЭС" | Т-1 400кВА | 167 | 65
|  | Т-2 400кВА | 228 | 74
ТП-071 | 24 мкр. Дом № 5 | Т-1 160кВА | 65 | 26
|  | Т-2 250кВА | 132 | 45
ТП-072 | 24 мкр., ул. Нуркаева | Т-1 250кВА | 112 | 42
|  | Т-2 250кВА | 146 | 47
ТП-073 | ул. Герцена | Т-1 400кВА | 265 | 80
ТП-074 | ул. Герцена, СКАТ | Т-1 400кВА | 180 | 67
ТП-075 | ул. Герцена, котельная № 12 | Т-1 400кВА | 202 | 70
ТП-076 | ул. Гоголя, ТЦ "Пугачевский" | Т-1 630кВА | 303 | 143
|  | Т-2 630кВА | 310 | 144
ТП-077 | п. Нарышево, ул. Радужная | Т-1 160кВА | 48 | 23
ТП-078 | ул. Северная, ж/д станция | Т-1 250кВА | 93 | 39
ТП-079 | ул. Тихая, УГНТУ | Т-1 400кВА | 194 | 69
|  | Т-2 250кВА | 102 | 40
ТП-080 | ул. Герцена, ДДиЮТ | Т-1 400кВА | 207 | 71
ТП-081 | ул. Садовое кольцо, автовокзал | Т-1 630кВА | 290 | 141
|  | Т-2 630кВА | 330 | 147
ТП-81 | Нарышево, телевышка | Т-1 100кВА | 61 | 19
ТП-082 | п. Туркменево, ул. Партизанская | Т-1 250кВА | 108 | 41
ТП-083 | 35 мкр., магазин "Апельсин" | Т-1 630кВА | 248 | 135
|  | Т-2 630кВА | 257 | 136
ТП-084 | п. Муллино, ул. Фадеева | Т-1 250кВА | 67 | 35
ТП-085 | ул. Комсомольская, 25 | Т-1 400кВА | 155 | 64
ТП-086 | 21 мкр., ул. Осипенко | Т-1 400кВА | 198 | 70
|  | Т-2 400кВА | 176 | 67
ТП-087 | ул. Северная, металлобаза | Т-1 250кВА | 129 | 44
ТП-088 | пр. Ленина, 61а | Т-1 100кВА | 19 | 13
|  | Т-2 100кВА | 19 | 13
ТП-089 | ул. Первомайская, 17а | Т-1 400кВА | 43 | 50
ТП-090 | проезд Космонавтов | Т-1 63кВА | 4 | 10
ТП-091 | ул. Садовое кольцо, аптека № 103 | Т-1 400кВА | 86 | 54
ТП-092 | гор. Рынок | Т-1 400кВА | 175 | 67
|  | Т-2 400кВА | 163 | 65
ТП-093 | ул. Гоголя, котельная № 14 | Т-1 400кВА | 225 | 74
ТП-094 | ООО "Теплоэнерго", котельная № 1, ул. Островского, 1 | Т-1 1000кВА | 303 | 107
|  | Т-2 1000кВА | 472 | 132
ТП-095 | ул. Крупская, ПЛ-56 | Т-1 400кВА | 263 | 79
|  | Т-2 630кВА | 178 | 125
ТП-096 | пр. Ленина, 41 | Т-1 400кВА | 149 | 63
|  | Т-2 320кВА | 108 | 35
ТП-097 | ул. Королева, ОКСТ | Т-1 320кВА | 155 | 41
|  | Т-2 400кВА | 195 | 69
ТП-098 | ул. Северная, СПБ | Т-1 250кВА | 79 | 37
|  | Т-2 250кВА | 100 | 40
ТП-099 | ул. Куйбышева, котельная № 3 | Т-1 1000кВА | 425 | 125
|  | Т-2 1000кВА | 203 | 93
ТП-100 | 25 мкр., ул. Королева 13 | Т-1 630кВА | 374 | 153
|  | Т-2 560кВА | 197 | 134
ТП-101 | ул. Кувыкина, общ. "Юность" | Т- 1 315кВА | 198 | 48
|  | Т-2 315кВА | 94 | 33
ТП-102 | ул. Губкина, 4 | Т-1 400кВА | 123 | 59
|  | Т-2 320кВА | 154 | 41
ТП-103 | 24 мкр., дом 14/15 | Т-1 400кВА | 199 | 70
|  | Т-2 400кВА | 251 | 78
ТП-104 | ул. Девонская, сквер УГНТУ | Т-1 250кВА | 134 | 45
ТП-105 | ул. Аксакова, 9 | Т-1 180кВА | 58 | 31
|  | Т-2 250кВА | 83 | 38
ТП-106 | п. Заитово, КЗЦ | Т- 1 160кВА | 64 | 26
|  | Т-2 250кВА | 150 | 36
ТП-107А | ул. Клинова | Т-1 400кВА | 119 | 58
ТП-108 | п. Муллино, ул. Отрадная | Т-1 250кВА | 113 | 42
ТП-109А | ул. Фрунзе | Т-1 400кВА | 128 | 60
ТП-110 | 35 мкр., гимназия № 3 | Т-1 630кВА | 286 | 140
|  | Т-2 400кВА | 133 | 60
ТП-111 | ул. Аксакова -ул. Пирогова | Т-1 400кВА | 150 | 63
|  | Т-2 250кВА | 121 | 43
ТП-112 | ул. Трипольского-ул. Осипенко | Т-1 400кВА | 90 | 54
ТП-113 | 35 мкр., дом 10 | Т-1 400кВА | 198 | 70
|  | Т-2 400кВА | 170 | 66
ТП-114 | п. Муллино, ул. С.Разина | Т-1 400кВА | 110 | 57
ТП-115 | 25 мкр., ул. Королева | Т-1 630кВА | 294 | 142
|  | Т-2 630кВА | 300 | 143
ТП-116 | ул. Северная, котельная № 4 | Т-1 400кВА | 249 | 77
|  | Т-2 315кВА | 178 | 45
ТП-117 | пр. Ленина, Сероводородная лечебница | Т-1 250кВА | 129 | 44
|  | Т-2 250кВА | 135 | 45
ТП-118 | п. Туркменево, ул. Партизанская | Т-1 250кВА | 54 | 34
ТП-119 | ул. Железнодорожная | Т-1 250кВА | 142 | 46
ТП-120 | 25 мкр., ПЛ-68 | Т-1 250кВА | 137 | 45
|  | Т-2 180кВА | 26 | 26
ТП-121 | ул. Халтурина, Детская больница | Т-1 400кВА | 77 | 52
|  | Т-2 630кВА | 282 | 140
ТП-122 | ул. Луначарского, ОКСК | Т-1 250кВА | 123 | 44
|  | Т-2 250кВА | 133 | 45
ТП-123 | 25 мкр., школа № 8 | Т-1 630кВА | 377 | 154
|  | Т-2 250кВА | 81 | 37
ТП-124 | 25 мкр., магазин "Апельсин" | Т-1 560кВА | 199 | 135
|  | Т-2 560кВА | 297 | 149
ТП-125 | ул. Геофизиков, СПК | Т-1 200кВА | 42 | 27
|  | Т-2 250кВА | 138 | 46
ТП-126 | 35 мкр., ЖЭУ-6 | Т-1 320кВА | 132 | 38
|  | Т-2 400кВА | 192 | 69
ТП-127 | ул. Вокзальная | Т-1 100кВА | 28 | 14
ТП-128 | п. Московка, оранжерея | Т-1 160кВА | 58 | 25
ТП-129 | ул. Халтурина, дет.сад № 29 | Т-1 180кВА | 37 | 28
|  | Т-2 180кВА | 97 | 36
ТП-130 | 34 мкр., дом 67 | Т-1 400кВА | 205 | 71
|  | Т-2 630кВА | 368 | 152
ТП-131 | 25 мкр. ОГУС | Т-1 250кВА | 146 | 47
|  | Т-2 250кВА | 149 | 36
ТП-132 | 35 мкр., дом 29 | Т-1 630кВА | 304 | 143
|  | Т-2 630кВА | 222 | 143
ТП-133 | п. Нарышево, ул. Красноармейская | Т-1 160кВА | - | -
ТП-134 | 35 мкр., дом 38 | Т-1 250кВА | 106 | 16
|  | Т-2 250кВА | 128 | 41
ТП-135 | 35 мкр., дом 30 | Т-1 400кВА | 177 | 67
|  | Т-2 400кВА | 194 | 69
ТП-136 | 35 мкр., РК Наполеон | Т-1 400кВА | 252 | 78
|  | Т-2 630кВА | 303 | 143
ТП-137 | 34 мкр., дом 63 | Т-1 400кВА | 193 | 47
|  | Т-2 400кВА | 182 | 45
ТП-138 | ул. Чехова | Т-1 320кВА | 176 | 44
|  |  | - | -
ТП-139 | ул. Кувыкина, ОНК | Т-1 160кВА | 73 | 27
|  | Т-2 160кВА | 58 | 25
ТП-140 | п. Муллино, 4-й проезд ул. Матросова | Т-1 250кВА | 37 | 31
ТП-141 | п. Московка, ул. Дачная | Т-1 180кВА | 88 | 35
ТП-142 | 35 мкр., школа 12 | Т-1 160кВА | 42 | 35
|  | Т-2 160кВА | 75 | 22
ТП-143 | 34 мкр. Дом 77 | Т-1 400кВА | 253 | 78
|  | Т-2 400кВА | 205 | 71
ТП-144 | пр. Ленина, Стронег | Т-1 250кВА | 39 | 31
|  | Т-2 320кВА | 144 | 40
ТП-145 | Очистные сооружения | Т-1 630кВА | 242 | 134
|  | Т-2 630кВА | 260 | 137
ТП-146 | Очистные сооружения | Т-1 1000кВА | 623 | 153
|  | Т-2 1000кВА | 587 | 148
ТП-147 | п. Нарышево, насосная | Т-1 250кВА | 134 | 45
|  | Т-2 250кВА | 167 | 50
ТП-148 | п. Нарышево, водонасосная | Т-1 40кВА | 22 | 9
ТП-149 | п. Заитово, ул. Майская | Т-1 180кВА | 26 | 26
ТП-150 | 35 мкр., РК "Кристалл" | Т-1 250кВА | 97 | 40
|  | Т-2 250кВА | 82 | 38
ТП-151 | Дворец Спорта | Т-1 250кВА | 139 | 46
|  | Т-2 250кВА | 142 | 46
ТП-152 | 29 мкр., ул. Новоселов | Т-1 630кВА | 265 | 46
|  | Т-2 630кВА | 314 | 57
ТП-153 | 29 мкр., ЦТП № 7 | Т-1 250кВА | 148 | 36
|  | Т-2 250кВА | 162 | 39
ТП-154 | 23 мкр., ул. Чкалова | Т-1 180кВА | 49 | 30
|  | Т-2 250кВА | 128 | 44
ТП-155 | 34 мкр., дом 15 | Т-1 630кВА | 278 | 49
|  | Т-2 400кВА | 188 | 33
ТП-156А | 34 мкр., дом 14 | Т-1 630кВА | 290 | 52
|  | Т-2 400кВА | 113 | 17
ТП-157 | 34 мкр., дом 16 | Т-1 1000кВА | 532 | 51
|  | Т-2 1000кВА | 609 | 67
ТП-158 | 34 мкр., дом 27 | Т-1 400кВА | 197 | 35
|  | Т-2 400кВА | 201 | 36
ТП-159 | 34 мкр., школа № 20 | Т-1 400кВА | 143 | 23
|  | Т-2 630кВА | 413 | 78
ТП-160 | 34 мкр., дом 5 | Т-1 400кВА | 157 | 26
|  | Т-2 400кВА | 145 | 23
ТП-161 | 34 мкр., дом 9 | Т-1 400кВА | 146 | 24
|  | Т-2 400кВА | 168 | 28
ТП-162 | п.Спутник, ул. Г.Исхаки | Т-1 250кВА | 103 | 26
ТП-163 | п. Спутник, ул. Машиностроителей | Т-1 160кВА | 63 | 10
|  | Т-2 160кВА | 83 | 15
ТП-164 | п. Спутник, ул. Белоглазова | Т-1 400кВА | 177 | 30
ТП-165 | п.Спутник, ул. Есенина | Т-1 250кВА | 49 | 14
ТП-166 | п.Спутник, ул. Белоглазова | Т-1 100кВА | 38 | 10
ТП-167 | ул. Космонавтов, ООО "Техземстрой" | Т-1 400кВА | 157 | 64
ТП-168 | п.Заитово, ул. Трудовая | Т-1 160кВА | - | -
ТП-169 | ул. Северная, котельная № 16 | Т-1 400кВА | 193 | 69
|  | Т-2 400кВА | 265 | 80
ТП-170 | п. Муллино, ул. Гумилева | Т-1 250кВА | 123 | 44
ТП-171 | п. Муллино, ул. Гатиатуллина | Т-1 250кВА | 117 | 43
ТП-172 | п. Муллино, ул. Мухиной-ул. Канкаева | Т-1 250кВА | 93 | 39
ТП-173 | ул. Чеверева | Т-1 160кВА | 62 | 25
ТП-174 | п.Муллино, ул. Кызыл-Тан-ул. Матросова | Т-1 250кВА | 69 | 36
ТП-175 | п.Муллино, ул. Каримова | Т-1 200кВА | - | -
ТП-176 | п.Нарышево, ул. Кооперативная, школа № 5 | Т-1 180кВА | 53 | 30
ТП-177 | ул. Автомобилистов | Т-1 160кВА | 49 | 11
ТП-178 | 29 мкр., ул. Новоселов | Т-1 400кВА | 122 | 18
|  | Т-2 400кВА | 172 | 29
ТП-179 | 28 мкр., дом 13 | Т-1 160кВА | 96 | 17
ТП-180 | 28 мкр., дом № 7 | Т-1 630кВА | 389 | 73
|  | Т-2 630кВА | 358 | 66
ТП-181 | ул. 8Марта | Т-1 100кВА | 38 | 16
ТП-182 | ул. Каратова | Т-1 160кВА | 83 | 28
ТП-183 | ул. Чеверева | Т-1 100кВА | 25 | 14
ТП-184 | ул. Лесная | Т-1 180кВА | 44 | 9
ТП-185 | п. Нарышево, ул. Кадочникова | Т-1 250кВА | 121 | 43
ТП-186 | п. Заитова, ул. Верхняя | Т-1 250кВА | 111 | 42
ТП-187 | ул. Крупская, ветлечебница | Т-1 250кВА | 36 | 31
ТП-188А | п. Нарышево, ул. Кооперативная, 100А | Т-1 100кВА | 52 | 18
ТП-189 | п. Нарышево | Т-1 250кВА | 65 | 35
ТП-190 | 26 мкр., ул. Транспортная | Т-1 250кВА | 55 | 34
ТП-191 | п. Муллино, ул. Байбакова | Т-1 250кВА | 79 | 37
ТП-192 | п. Муллино, котельная № 10 | Т-1 250кВА | 103 | 41
ТП-193 | п. Муллино, ул. Совхозня | Т-1 250кВА | 38 | 31
ТП-194 | ул. Космонавтов, 32/2 | Т-1 100кВА | 38 | 16
ТП-195 | п. Туркменево, ул. Партизанская | Т-1 400кВА | 133 | 60
ТП-196 | Прометей | Т-1 160кВА | 33 | 9
ТП-197 | РТРС, Нарышево | Т-1 40кВА | 18 | 7
ТП-198 | Туркменево, ул. Объездная | Т-1 250кВА | 87 | 38
ТП-199 | ул. Кооперативная, ГК "Нефтяник" | Т-1 100кВА | 17 | 13
ТП-200 | п.Спутник, нагорные резервуары | Т-1 40кВА | 14 | 5
ТП-201 | ул. Кузнечная | Т-1 63кВА | 18 | 6
ТП-202 | Прометей, ул. Кадырова | Т-1 180кВА | - | 23
ТП-203 | ул. Северная, 60А | Т-1 250кВА | 127 | 44
ТП-204 | п. Московка, ул. Лесопарковая | Т-1 100кВА | 31 | 15
ТП-205 | п. Московка, ул. Алебастровая | Т-1 160кВА | 70 | 26
ТП-206 | п. Московка, ул. Михайлова | Т-1 160кВА | 66 | 26
ТП-207 | ул. Космонавтов, 59/13 | Т-1 250кВА | 28 | 10
ТП-208 | 35 квартал | Т-1 630кВА | 351 | 70
|  | Т-2 630кВА | 394 | 76
ТП-209 | Крокус, рыбоферма | Т-1 250кВА | 128 | 32
ТП-210 | п.Туркменево, кольцо ул. Кызыл-Маяк | Т-1 100кВА | 40 | 16
ТП-211 | ул. Кувыкина | Т-1 180кВА | 101 | 37
ТП-212 | ул. Октябрьская | Т-1 250кВА | - | -
ТП-213 | ГК "Феникс", ул. Северная | Т-1 160кВА | 93 | 30
ТП-214 | 36 микрорайон | Т-1 160кВА | 91 | 30
ТП-215 | КС "Дубки-2" | Т-1 250кВА | 42 | 13
ТП-216 | ул. Комсомольская, ЗАГС | Т-1 400кВА | 218 | 73
|  | Т-2 400кВА | 141 | 62
ТП-217 | ул. Кооперативная, 148/2 | Т-1 100кВА | 49 | 17
ТП-218 | Московка, ул. Шоссейная | Т-1 250кВА | 135 | 45
ТП-219 | ул. Трудовая, 1 | Т-1 160кВА | 89 | 29
ТП-220 | п. Муллино, ул. Ватан | Т-1 160кВА | - | 17
ТП-221 | Муллино, ул. Цветочная | Т-1 250кВА | 119 | 43
ТП-222 | школа № 11 | Т-1 250кВА | 99 | 40
ТП-223 | Дом престарелых, ул.Ломоносова, д.100А | Т-1 400кВА | 217 | 73
ТП-224 | СДТ "Акташ" ул. Красноармейская | Т-1 160кВА | 63 | 25
ТП-225 | Прометей, ул. Андрияшина | Т-1 250кВА | 61 | 35
ТП-226 | ул. Садовое кольцо, 117/2, Бизнес-Центр | Т-1 250кВА | 150 | 47
|  | Т-2 250кВА | 110 | 42
ТП-227 | Муллино, магазин Апельсин | Т-1 400кВА | 158 | 64
ТП-228 | Муллино, кладбище | Т-1 40кВА | 16 | 6
ТП-229 | микрорайон Туркменево , КС "Девон-2", ТСН "Путник" | Т-1 100кВА | 51 | 17
ТП-230 | 34 мкр., дома № 30, 31 | Т-1 400кВА | - | -
|  | Т-2 400кВА | 248 | 46
ТП-231 | 34 мкр., ДОУ № 5 "Пчелка" | Т-1 630кВА | 391 | 73
|  | Т-2 630кВА | 388 | 73
ТП-232 | 32 мкр. | Т-1 400кВА | 157 | 26
|  | Т-2 630кВА | 273 | 48
ТП-233 | 32 мкр., 2-я очередь | Т-1 250кВА | 95 | 24
ТП-234 | 32А мкр. 1-ая очередь | Т-1 1000кВА | 562 | 57
|  | Т-2 1000кВА | 559 | 57
ТП-235 | ул. Чапаева, 2 | Т-1 250кВА | 131 | 32
|  | Т-2 250кВА | 155 | 37
ТП-236 | пр. Ленина, 50 | Т-1 400кВА | 172 | 29
|  | Т-2 400кВА | 189 | 33
ТП-237 | пр. Ленина, 92 (Колеса Даром) | Т-1 100кВА | 56 | 18
ТП-238 | проезд. Куприянова | Т-1 400кВА | 223 | 73
ТП-239 | ул. Буровиков | Т-1 250кВА | 132 | 45
ТП-240 | 40мкр. | Т-1 100кВА | 28 | 7
|  | Т-2 250кВА | 161 | 39
ТП-241 | 40 мкр., ул. Ионова | Т-1 250кВА | 123 | 30
ТП-242 | 40 мкр., ул. Окружная | Т-1 250кВА | 113 | 28
ТП-243 | 40 А микрорайон | Т-1 250кВА | 94 | 24
ТП-244 | 40 Б микрорайон | Т-1 160кВА | 73 | 13
ТП-245 | 38мкр., квартал 21, 22 | Т-1 400кВА | 146 | 24
ТП-246 | 38мкр., квартал 9, 10 | Т-1 1000кВА | 604 | 66
|  | Т-2 1000кВА | 593 | 64
ТП-247 | 38мкр., квартал 12/1 | Т-1 1000кВА | 618 | 69
|  | Т-2 1000кВА | 644 | 75
ТП-248 | 38мкр., квартал 26 | Т-1 630кВА | 295 | 53
ТП-249 | ул. Сосновая, 1а, Мечеть | Т-1 100кВА | 60 | 19
ТП-250 | микрорайон "Радужный" | Т-1 100кВА | 45 | 17
ТП-251 | микрорайон "Радужный" | Т-1 160кВА | 99 | 31
ТП-252 | микрорайон "Радужный" | Т-1 100кВА | 48 | 17
ТП-253 | ул. Кооперативная, 2Б/1 "Каменный дворик" | Т-1 100кВА | 51 | 18
ТП-255 | Ледовый Дворец, 35 мкр., ул. Шашина | Т-1 1250кВА | 683 | 178
|  | Т-2 1250кВА | 670 | 176
ТП-257 | ул. Северная, 19/34 | Т-1 160кВА | 76 | 27
ТП-258 | п. Московка, СНТ "Горки" | Т-1 160кВА | 107 | 32
ТП-259 | ул.Вокзальная, 60 Б, ООО "Спецбетон" | Т-1 160кВА | 100 | 31
ТП-260 | п.Московка, ул.Школьная, 1/4 | Т-1 250кВА | 118 | 43
ТП-261 | ТЦ "Плаза", ул.Свердлова, 63 | Т-1 630кВА | 306 | 143
|  | Т-2 630кВА | 273 | 139
ТП-262 | ул. Северная, 21/31 | Т-1 25кВА | 6 | 6
ТП-263 | ул. Космонавтов, 5 Б | Т-1 400кВА | 194 | 71
ТП-264 | СНТ "Радуга" | Т-1 100кВА | 67 | 20
ТП-265 | ООО "Окойл", ул. Северная, 19 | Т-1 250кВА | 156 | 48
ТП-266 | СНТ "Незабудка" | Т-1 25кВА | 17 | 8
ТП-267 | 2-ой проезд Кооперативной | Т-1 250кВА | 130 | 44
ТП-270 | микрорайон "Южный" | Т-1 63кВА | 38 | 15
ТП-271 | микрорайон "Южный", 2-й этап | Т-1 63кВА | 42 | 16
ТП-300 | ул. 9 Января | Т-1 100кВА | 13 | 12
ТП-307 | ООО "Деревянный дворик" ул. Космонавтов, 57/7 | Т-1 250кВА | 220
ТП-330 | 33 микрорайон "Энергоцентр" | Т-1 1000кВА | 498 | 43
|  | Т-2 1000кВА | 305 | 2
ТП-331 | 33 микрорайон пр.Московский, 20 | Т-1 1250кВА | 1175 | -
|  | Т-2 1250кВА | 1175 | -
ТП-332 | 33 микрорайон ул. Шашина, 26 | Т-1 1250кВА | 1175 | -
|  | Т-2 1250кВА | 1175 | -
ТП-339 | ул. Кооперативная, 144 (таунхаус) | Т-1 160кВА | 84 | 29
ТП-340 | строительный городок Хотьковский автомост, мкр. "Приозерный" | Т-1 400кВА | 177 | 67
ТП-41 | ООО "Теплоэнерго", котельная № 15, ул. Космонавтов, 59А | Т-1 1000кВА | 662 | 160
|  | Т-2 1000кВА | 667 | 160
ТП-625 | Туркменево, ул. Кирова | Т-1 250кВА | 143 | 46
РП-1 | пр. Ленина, школа № 17 | Т-1 180кВА | 53 | 30
|  | Т-2 160кВА | 76 | 27
РП-2 | 34 мкр., школа № 20 | Т-1 320кВА | 158 | 42
|  | Т-2 315кВА | 124 | 37
РП-3 | ул. Космонавтов | Т-1 320кВА | 59 | 28
|  | Т-2 320кВА | 126 | 37
РП-5 | ул. Куйбышева, котельная № 3 | Т-1 1000кВА | 367 | 115
|  | Т-2 1000кВА | 443 | 127
РП-6 | 29 мкр. Теплопункт | Т-1 630кВА | 323 | 59
|  | Т-2 630кВА | 307 | 55
РП-7 | пр. Ленина, военкомат | Т-1 630кВА | 343 | 149
|  | Т-2 400кВА | 235 | 75
РП-9 | 36 мкр., ГБ № 2 | Т-1 400кВА | 158 | 64
|  | Т-2 1000кВА | 667 | 100
РП-10 | 34 мкр., поликлиника № 3 | Т-1 630кВА | 280 | 50
|  | Т-2 630кВА | 273 | 48
РП-14 | 38 микрорайон | Т-1 630кВА | 216 | 36
|  | Т-2 630кВА | 408 | 77
РП-15 | Якшеевский водозабор | Насос-1 500кВт | Насос-1 500кВт | ф.711-21
|  | Насос-2 500кВт | Насос-2 500кВт
|  | Насос-3 500кВт | Насос-3 500кВт | ф.711-05
|  | Насос-4 500кВт | Насос-4 500кВт